## DanhMucThietBi
PHỤ LỤC G — DANH MỤC THIẾT BỊ, MÃ THIẾT BỊ & YÊU CẦU TẠM THỜI VỀ THẺ RFID / MÃ QR
CĐT / Digital Twin — Phiên bản 1.0 (2026). Danh mục xây dựng dựa trên bảng mẫu tài sản; không bao quát mọi thiết bị E&M. Thiết bị (*) được loại trừ áp dụng ADT.
No. | Tên hệ thống | Mã HT | Loại thiết bị | Mã TB | Cấp (L1/L2) | OmniClass | Thẻ RFID | Mã QR
01 | Thang máy & Thang cuốn | LIFT | Thang máy điện | ELL | L2 | 23-33 11 11 | Có | -
|  |  | Thang cuốn / băng tải khách | EPC | L2 | 23-33 11 21 | Có | -
02 | Tủ điện hạ thế | LVS | Máy cắt không khí (ACB) | ACB | L2 | 23-35 31 13 | Có | -
|  |  | Hệ giám sát chất lượng điện | PQM | L2 | 23-35 31 00 | - | Có
03 | Máy phát điện dự phòng | EMG | Tổ máy phát điện | GEN | L2 | 23-33 41 11 | Có | -
|  |  | Bơm nhiên liệu | FPMP | L2 | 23-27 35 00 | Có | -
04 | HVAC | HVAC | Air Handling Unit | AHU | L2 | 23-33 21 11 | Có | -
|  |  | Primary AHU | PAU | L2 | 23-33 21 11 | Có | -
|  |  | Fan Coil Unit | FCU | L2 | 23-33 21 13 | - | Có
|  |  | Water-cooled Chiller | WCC | L2 | 23-33 21 17 | Có | -
|  |  | Chilled Water Pump | CHWP | L2 | 23-27 35 11 | Có | -
|  |  | Cooling Tower | CT | L2 | 23-33 21 19 | Có | -
|  |  | Cửa gió (*) | AT | L2 | 23-33 21 00 | - | -
05 | Hệ thống lò hơi | BLR | Lò hơi | BOI | L2 | 23-33 31 11 | Có | -
06 | Trạm lọc nước | FP | Bơm tuần hoàn | CP | L2 | 23-27 35 11 | Có | -
|  |  | Bể lọc | FIT | L2 | 23-27 31 00 | Có | -
07 | Hệ thống PCCC | FS | Bơm chữa cháy | PMP | L2 | 23-37 11 11 | Có | -
|  |  | Tủ trung tâm báo cháy | FACP | L2 | 23-37 13 11 | Có | -
|  |  | Đầu phun sprinkler (*) | SPK | L2 | 23-37 11 00 | - | -
08 | Nguồn cấp liên tục (UPS) | UPS | Bộ UPS | UPS | L2 | 23-35 41 11 | Có | -
09 | Báo trộm & An ninh | BA | CCTV & liên lạc nội bộ | CCTVI | L2 | 23-39 13 00 | - | Có
10 | Radar & dẫn đường | RNS | Thiết bị radar & dẫn đường | RNS | L1 | 23-39 00 00 | Có | -
11 | Liên kết viba | MLS | Thiết bị liên kết viba | MLS | L1 | 23-39 00 00 | Có | -
12 | Đồng hồ & hiển thị | TDS | Đồng hồ & hiển thị | TDS | L1 | 23-39 00 00 | - | Có
13 | Nghe nhìn (AV) | AV | Thiết bị AV | AV | L1 | 23-39 11 00 | - | Có
14 | Âm thanh điện tử | AUS | Thiết bị âm thanh | AUS | L1 | 23-39 11 00 | - | Có
15 | Vô tuyến | RS | Thiết bị vô tuyến | RS | L1 | 23-39 00 00 | - | Có
16 | CCTV | CCTV | Camera | CAM | L2 | 23-39 13 11 | - | Có (thẻ vùng)
17 | Thu phát truyền hình | BR | Thiết bị thu phát truyền hình | BR | L1 | 23-39 00 00 | - | Có
18 | Chiếu sáng | LTG | Đèn chiếu sáng (*) | LUM | L2 | 23-35 11 00 | - | Có (thẻ vùng)
19 | Phân phối điện | EL | Tủ phân phối chính (MDB) | MDB | L2 | 23-35 31 11 | Có | -
20 | Hệ thống khí y tế | MG | Máy nén khí y tế | CMP | L2 | 23-27 35 00 | Có | -
21 | Vận chuyển ống khí nén | PTS | Bộ thổi PTS | BLW | L2 | 23-27 35 00 | Có | -
22 | Lắp đặt IoT | SEN | Cảm biến IoT | SNR | L2 | 23-39 00 00 | - | Có
23 | Nguồn cao thế | HV | Tủ trung/cao thế | HVSW | L2 | 23-35 31 00 | Có | -
24 | Tổng đài PABX | PX | Tổng đài PABX | PX | L1 | 23-39 11 00 | Có | -
25 | Thu gom rác tự động | ARCS | Thu gom rác tự động | ARCS | L1 | 23-27 00 00 | Có | -
A1 | Cấp nước | PL | Bơm cấp nước | PMP | L2 | 23-27 35 11 | Có | -
A2 | Thoát nước | DR | Bơm thoát nước | PMP | L2 | 23-27 35 11 | Có | -
A3 | Phát hiện rò rỉ nước | LDS | Bộ phát hiện rò rỉ nước | LDS | L1 | 23-39 00 00 | Có | -
A4 | Nâng hạ & xếp dỡ cơ khí | MHL | Thiết bị nâng hạ & xếp dỡ | MHL | L1 | 23-25 00 00 | Có | -
Ghi chú: (*) = loại trừ áp dụng ADT. Thẻ RFID gắn cho thiết bị E&M chính; mã QR dùng cho thiết bị nhỏ ở tầm mắt; thẻ vùng (mã QR) dùng cho tài sản số lượng lớn theo vị trí. Mã OmniClass mang tính minh hoạ, cần đối chiếu phiên bản OmniClass áp dụng.